Odpowiedzi na zapytania ofertowe w postępowaniu o

Czyszczenie i malowanie elewacji budynków przy ul. 1-go Maja 20, 21, 22, 23, 24, 25 (ściany wschodnie zachodnie i północne oraz czyszczenie i malowanie elewacji (fragment z graffiti) budynku przy ul. Miedziana 12 – 13 – AKTUALIZACJA - USZCZEGÓŁOWIENIE

- Zapytanie: Jaka jest ilość m2 na budynkach

Odpowiedź: Zakres prac w przypadku mycia i czyszczenia elewacji obejmuje pełną wysokość budynku jak na rysunku nr 1 wraz z kioskami wejściowymi a powierzchnia do malowania wynosi 103 m2 tylko w miejscach po graffiti. Przedmiar do pobrania ze strony internetowej e-przetargi.pl oraz na stronie Spółdzielni a zakładce przetargi

- Zapytanie: Powłoka zabezpieczająca graffiti – jaki zakres

Odpowiedź: Zakres prac został uwzględniony w przedmiarze robót i na rys. nr 2 – do pobrania u Zamawiającego – istnieje możliwość przesłania mailem