Odpowiedzi na zapytania ofertowe w postępowaniu o

Czyszczenie i malowanie elewacji budynków przy ul. 1-go Maja 20, 21, 22, 23, 24, 25 (ściany wschodnie zachodnie i północne oraz czyszczenie i malowanie elewacji (fragment z graffiti) budynku przy ul. Miedziana 12 – 13

- Zapytanie : Czy zakres prac obejmuje malowanie elewacji na pełną wysokość budynku zgodnie z przedstawionym rysunkiem nr 1? Czy Zamawiający dysponuje przedmiarem pomocniczym i może go udostępnić?

Odpowiedź: Zakres prac obejmuje pełną wysokość budynku jak na rysunku nr 1.. Przedmiar pomocniczy do pobrania dostępny w siedzibie Zamawiającego. Istnieje możliwość przesłania mailem przedmiaru.

- Zapytanie: Czy zamawiający posiada projekt kolorystyki elewacji, który mógłby zostać udostępniony Wykonawcom? Informacja ta jest istotna z uwagi na fakt, iż intensywność kolorów oraz ich rodzaj mają znaczący wpływ na koszt farb elewacyjnych.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie przewiduje zmiany obecnej malatury budynków. Wykonawca jest zobowiązany do zachowania istniejącej kolorystyki elewacji. Dobór barw powinien zostać dokonany na podstawie wizji lokalnej oraz istniejącego stanu faktycznego, tak aby powłoka była spójna z obecnym wyglądem obiektów.

- Zapytanie: Czy Zamawiający mógłby wskazać oczekiwany rodzaj farby elewacyjnej w szczególności czy powinna to być farba:

- Charakteryzująca się wysoką stabilnością koloru przy ekspozycji na promieniowanie UV

- O podwyższonej odporności na skażenia mikrobiologiczne (algi, pleśnie)

- Samoczyszcząca z efektem lotosu

Odpowiedź: W celu ujednolicenia standardu wyceny dla wszystkich oferentów Zamawiający określa, że do prac należy użyć farby elewacyjnej o podwyższonej odporności na skażenia mikrobiologiczne (przeciwko algom i pleśniom). Wybrany produkt musi zapewnić długotrwałą ochronę biologiczną fasady.