ZAPYTANIA OFERTOWE WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI

Zapytanie nr 1 Pozycja przedmiarowa nr 1 Czy Zamawiający ma na myśli szczotkowanie i skrobanie starego oznakowania poziomego czy po prostu czyszczenie nawierzchni przed wykonaniem malowania? Jeśli skrobanie to jaką metodą?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że pozycja nr 1 obejmuje przygotowanie nawierzchni poprzez mechaniczne czyszczenie (szczotkowanie i skrobanie) luźnych powłok starej farby i zanieczyszczeń. W przypadku, gdy nowe oznakowanie nie pokrywa się z dotychczasowym układem linii, Wykonawca jest zobowiązany do skutecznego zamalowania (zneutralizowania) starych elementów farbą w kolorze zbliżonym do nawierzchni (np. czarną lub szarą), tak aby stare oznakowanie nie wprowadzało użytkowników drogi w błąd. Koszt ten należy uwzględnić w cenie oferty.

Zapytanie nr 2 Pozycja przedmiarowa nr 4 Jakie rurociągi mam zamawiający na myśli i gdzie się one znajdują?

Odpowiedź: Zamawiający doprecyzowuje w zapytaniu Wykonawcy – pozycja nr 4 nie dotyczy rurociągów, lecz malowania (odnowienia) istniejących słupków separacyjnych. Prace obejmują oczyszczenie powierzchni słupka oraz naniesienie nowej powłoki malarskiej (farba o wysokiej odporności na warunki atmosferyczne i ścieranie) w kolorystyce zgodnej ze stanem pierwotnym.

Zapytanie nr 3 Pozycja przedmiarowa nr 2 Czy w pozycji „Koperta dla niepełnosprawnych” Zamawiający uwzględnił też powierzchnię piktogramu inwalidy i niebieskiego pola?

Odpowiedź: Tak, pozycja nr 2 obejmuje kompleksowe wykonanie stanowiska: wymalowanie białych linii obrysowych („koperty”), wypełnienie całego pola kolorem niebieskim oraz naniesienie piktogramu P-24 (symbol osoby niepełnosprawnej).

Zapytanie nr 4 Czy powierzchnia malowania z zestawienia załączonego w dokumentach przetargowych, zawierają się w przedmiarze załączonym do dokumentów przetargowych? Czy do obliczenia oferty należy zsumować powierzchni z przedmiaru i zestawienia?

Odpowiedź: Podstawą do obliczenia ceny oferty jest zestawienie powierzchni i lokalizacji załączone do dokumentacji. Przedmiar robót należy czytać łącznie z dokumentacją graficzną/opisową.

Zapytanie nr 5 Jakiej gwarancji oczekuje zamawiający?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia na okres 12 miesiący od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń.